## Slide 1
THỊ GIÁC MÁY TÍNH
Đà nẵng, ngày 23 tháng 09 năm 2026
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG AI HỖ TRỢ BÁC SĨ CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ DA MẶT TỪ HÌNH ẢNH YOLO
Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Hữu Hưng
Học viên : Nguyễn Nhất Vương
Nguyễn Minh Hậu
Lớp: K51.KMT.NC

## Slide 2
1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU
Thách Thức Phân Đoạn Vi Tổn Thương Mụn Lâm Sàng
Đặc trưng vi mô
Ranh giới mờ nhạt, kích thước nốt mụn siêu nhỏ.
Domain Shift
Suy giảm hiệu năng trên nguồn ảnh ngoại suy.
Edge AI
Kiến trúc siêu nhẹ trên phần cứng biên y tế.

## Slide 3
2. TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY HIỆN ĐẠI
So Sánh Các Trường Phái Xử Lý Tổn Thương Mụn
Đánh giá nhóm: Giải quyết triệt để sự đánh đổi giữa độ phân giải cá thể và tính khả thi trên thiết bị biên.
U-Net / U-Net++
Mất ranh giới cá thể từng nốt mụn.
Swin-Unet / BCP
Tham số lớn (>25M), suy luận chậm.
Mask R-CNN
Độ trễ cao (>100ms), khó chạy biên.
YOLO-seg Nano
Siêu nhẹ (<3.1M), thời gian thực.

## Slide 4
3. CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU GẦN NHẤT & ĐỊNH VỊ
Các Nghiên Cứu Tiền Đề và Khoảng Trống Học Thuật
Định vị nghiên cứu: Khảo nghiệm đối đầu trực tiếp YOLO11n-seg vs YOLO26n-seg trên 10.801 ảnh y tế ngoại suy.
BENCHMARK GỐC (2019-2022)
Wu et al. (ACNE04)
Chỉ có nhãn hộp thô (BBox), thiếu mặt nạ vi mô.
MDPI (2024)
Kim et al. (BCP)
Chỉ đánh giá nội miền trên ảnh cắt nhỏ.
TỔNG QUAN (2025-2026)
Hair et al. (Review)
Chưa đối đầu thế hệ YOLO mới trên đa miền độc lập.

## Slide 5
4. HỆ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỐI SÁNH
Khung Tiêu Chí Khoa Học: Y Văn vs Nghiên Cứu Này
Tiêu chí y văn thông thường
Hệ tiêu chí đa tầng đề xuất
mAP@0.5: Đo vùng bao thô.
Semantic Dice: Diện tích mụn gộp.
Thiếu sót: Không kiểm định phi tham số.
Cấp cá thể: Mask mAP@0.5 và mAP@0.5:0.95.
Cấp toàn ảnh: Pixel Union Dice & IoU với 95% CI.
Kiểm định: Paired Wilcoxon và Holm correction.

## Slide 6
Kiến trúc / Phần cứng | Tham số (Params) | Cấu hình tính toán | Đặc tính kỹ thuật
YOLO11n-seg | 2.843 M | GTX 1650 (4 GB) | C2PSA attention tối ưu phát hiện tổn thương nhỏ
YOLO26n-seg | 3.053 M (+7.39%) | GTX 1650 (4 GB) | Tăng cường phân giải mặt nạ đa giác vi mô
5. ĐỐI TƯỢNG VÀ KIẾN TRÚC MÔ HÌNH
Bảng 1: Thông Số Kỹ Thuật và Nền Tảng Tính Toán
Môi trường kiểm thử: Đo lường thời gian thực trên GPU biên phổ thông phục vụ ứng dụng lâm sàng thực tế.

## Slide 7
6. CƠ SỞ TOÁN HỌC VÀ CHỈ SỐ
Định Thức Pixel-wise Union và Khoảng Cách Ngoại Suy
Hệ số tương đồng Dice (Eq. 1)
Hợp nhất vi tổn thương thành ma trận nhị phân toàn ảnh.
Khoảng cách ngoại suy (Eq. 2)
Đo lường độ suy giảm hiệu năng khi chuyển miền dữ liệu.

## Slide 8
7. THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM ĐA MIỀN
Ba Tập Dữ Liệu Khảo Nghiệm Độc Lập (N = 10.801 Ảnh)
NỘI MIỀN NGUỒN
711
In-domain (ACNE04)
Kiểm tra năng lực khớp mẫu cùng phân phối đào tạo.
NGOẠI SUY 1
2.409
Wrinkles / Acne
Tách biệt tổn thương mụn lẫn nếp nhăn lão hóa.
NGOẠI SUY 2
7.681
Whitehead / Acne
Kiểm thử quy mô lớn đa dạng mụn viêm và đầu trắng.

## Slide 9
Mô hình | Tập kiểm thử | Precision | Recall | Mask mAP@0.5 | mAP@0.5:0.95
YOLO11n-seg | In-domain (ACNE04) | 0.8496 | 0.8962 | 0.8049 | 0.4830
YOLO26n-seg | In-domain (ACNE04) | 0.9301 | 0.8805 | 0.8865 (+8.16%) | 0.5301 (+4.71%)
YOLO11n-seg | Dataset 1 (Wrinkles) | 0.8822 | 0.9278 | 0.8451 | 0.5304
YOLO26n-seg | Dataset 1 (Wrinkles) | 0.9505 | 0.9108 | 0.9149 (+6.98%) | 0.5734 (+4.30%)
YOLO11n-seg | Dataset 2 (Whitehead) | 0.8491 | 0.8823 | 0.8000 | 0.5075
YOLO26n-seg | Dataset 2 (Whitehead) | 0.8901 | 0.8690 | 0.8553 (+5.53%) | 0.5361 (+2.86%)
8. KẾT QUẢ CẤP ĐỘ CÁ THỂ (INSTANCE-LEVEL)
Bảng 2: Độ Chính Xác Định Vị Tổn Thương Từng Điểm

## Slide 10
Kiến trúc | Tập kiểm thử | Số lượng | Mean Dice (95% CI) | Mean IoU (95% CI)
YOLO11n-seg | In-domain (ACNE04) | 711 | 0.8625 (0.8521 – 0.8720) | 0.7776 (0.7651 – 0.7896)
YOLO26n-seg | In-domain (ACNE04) | 711 | 0.8647 (0.8551 – 0.8739) | 0.7788 (0.7668 – 0.7902)
YOLO11n-seg | Dataset 1 (Wrinkles) | 2.409 | 0.8746 (0.8693 – 0.8797) | 0.7951 (0.7886 – 0.8014)
YOLO26n-seg | Dataset 1 (Wrinkles) | 2.409 | 0.8736 (0.8687 – 0.8784) | 0.7912 (0.7851 – 0.7972)
YOLO11n-seg | Dataset 2 (Whitehead) | 7.681 | 0.7935 (0.7872 – 0.7998) | 0.7224 (0.7162 – 0.7285)
YOLO26n-seg | Dataset 2 (Whitehead) | 7.681 | 0.7922 (0.7859 – 0.7984) | 0.7187 (0.7126 – 0.7249)
9. KẾT QUẢ CẤP ĐỘ TOÀN ẢNH (IMAGE-LEVEL UNION)
Bảng 3: Hệ Số Dice và IoU Toàn Ảnh (Bootstrap 95% CI)

## Slide 11
10. BIỂU ĐỒ SO SÁNH ĐỐI ĐẦU ĐỊNH LƯỢNG
Hình 3: Tương Quan Hệ Số Mean Dice Đa Miền
Nhận xét: Hai mô hình tương đương hoàn toàn ở cấp độ toàn ảnh, không bị sụp đổ phân phối ngoại suy.

## Slide 12
Hình Thái Giao Thoa: Ground Truth vs Dự Đoán
TRÙNG KHỚP CAO
Dice ≈ 0.79
Mụn sưng viêm rõ
Vùng giao thoa chiếm ưu thế, bám sát biên dạng chuẩn.
GIAO THOA BIÊN TỐT
Dice ≈ 0.78
Cụm mụn má - mũi
Bắt trọn cụm vi tổn thương, viền biên rộng nhẹ.
THÁCH THỨC VIÊM ĐỎ
Dice ≈ 0.32
Ban đỏ lan tỏa
Erythema làm mờ ranh giới, giảm điểm giao thoa.

## Slide 13
Tập dữ liệu | Độ lệch Dice (Δ) | Mức ý nghĩa thô | Mức ý nghĩa Holm | Kết luận Thống kê
Dataset 2 (Whitehead) | +0.0013 | 2.19e-33 | 6.58e-33 | Có ý nghĩa (p < 0.001)
Dataset 1 (Wrinkles) | +0.0010 | 1.48e-18 | 2.95e-18 | Có ý nghĩa (p < 0.001)
In-domain (ACNE04) | -0.0022 | 0.0885 | 0.0885 | Không có ý nghĩa (p > 0.05)
12. KHOẢNG CÁCH NGOẠI SUY & KIỂM ĐỊNH
Bảng 4: Kiểm Định Cặp Wilcoxon và Hiệu Chỉnh Holm
KHOẢNG CÁCH YOLO11n-seg
0.0284
Suy giảm 2.84% khi sang 2 tập kiểm thử độc lập.
KHOẢNG CÁCH YOLO26n-seg
0.0318
Suy giảm 3.18% khi sang 2 tập kiểm thử độc lập.

## Slide 14
Tỷ Lệ Bỏ Sót Tổn Thương Tuyệt Đối (Dice = 0)
Ý nghĩa lâm sàng: YOLO26n-seg vượt trội trong việc ngăn ngừa bỏ sót các vi tổn thương đầu trắng mờ nhạt.
In-domain (ACNE04)
0.14%
Đồng thuận cao: chỉ 1 ca bỏ sót trên 711 ảnh.
Wrinkles / Acne
0.42%
YOLO26n-seg giảm từ 13 ca xuống 10 ca bỏ sót.
Whitehead / Acne
5.09%
YOLO26n-seg triệt tiêu 41 ca lỗi âm tính giả.

## Slide 15
14. THẢO LUẬN KHOA HỌC & ĐÓNG GÓP
Ba Đóng Góp Học Thuật Chính Của Bài Báo
1
2
3
Vượt trội định vị cá thể
YOLO26n-seg cải thiện tới 8.16% mAP@0.5 nhờ phân giải biên vi mô sắc nét.
Tính tương đương vùng gộp
Cấp độ toàn ảnh đạt Dice 0.79 – 0.87, phản ánh mức bão hòa diện tích ổn định.
Độ bền chuyển miền cao
Khoảng cách ngoại suy luôn giữ dưới 3.2%, sẵn sàng ứng dụng thực tế.

## Slide 16
XIN CHÂN THÀNH
CẢM ƠN